## Slide 1
Sektor 1, 120°
Sektor 2, 170°
Sektor 3, 230°
Serverschrank (innen)
Sektor 4, 280°
Richtfunk- und Blitzfangmasten

## Slide 2
10mm2 PE Blitzschutzleitung
Verbindung zu bestehender Blitzschutzleitung
Trennfunkenstrecke
Zu Sektor 4
Zu Sektor 2, 1
5x6mm Strom-anschlussleitung
Zum Richtfunk
Netzwerküberspannungsschutz
Zu Sektor 3

## Slide 3
Leitung zum Stromkasten

## Slide 4
Vom einphasigen Stromanschluss
3-Phasen-Leitung zum Stromkasten

## Slide 5
Netzwerkkabel Serverschrank zu NSM2
25cm Netzwerkkabel NSM2 zu NSM5
NSM2-NSM5-Paar
Bestehende Blitzschutzleitung

## Slide 6
Fenster Sektor 1
Kabelkanal zum Serverschrank
Bohrung durch Fensterrahmen
Fenster Sektor 2

## Slide 7
Netwerkkabel zum Richtfunk
Bestehende Blitzschutzleitung

## Slide 8
Netwerkkabel zum Richtfunk
Richtfunkantennen
Blitzfangmast